超声设备维修服务要求

一、技术参数

- 设备名称、型号：彩色多普勒超声诊断仪、飞利浦iu22

- 超声诊断系统、西门子ACUSON Sequoia

- 设备故障：飞利浦超声血管探头图像缺失、西门子超声开机报错。

- 所更换的配件必须是全新未使用的配件，并且符合国家质量性能检测及该产品的出厂标准。

- 质保期：相同故障提供6个月免费维修服务。

- 维修期限：合同签订后5个工作日内。

- 商业条款

- 1、服务时间：合同签订之日起。

- 2、服务地点：石家庄市中医院功能科。

3、服务内容：投标方负责更换所需配件，并承担本次维修过程中产品的运输、安装、调试等费用。

4、验收：服务达到技术要求，设备能够正常运转且验收合格。

5、付款时间及结算方式：验收合格后一次性付清。